## Калинина14
УТВЕРЖДАЮ
И. о. директора ОАО" УЖХ
Орджоникидзевского района"
____________________Р.А. Янышев
План работ на 2014г., согласно Постановлению Правительства РФ от 23 сентября 2010г. №731 п.11 пп.б
Смета доходов и расходов на содержание и текущий ремонт общедомового имущества дома №14, ул. Калинина
Общая площадь, кв. м. | 2124.1 | ЖЭУ-78 (с НДС)
Площадь нежилых помещений, кв.м. | 565.7
Статьи доходов | Сумма, руб. | Обоснование:расчет платы на 1 кв.м.площади,ТБО на 1 чел. | Дата исполнения
1.Начисление населению | 332634.06 | 2124,1кв.м.*13,05руб.*12 мес. | 1раз в месяц
в т. ч. вывоз мусора (население) | 19471.3045 | ((113,78руб./чел.в мес.*83чел.*6мес.*1,65/12)+(127,20 руб./чел.в мес.*83чел.*6мес.*1,65/12))*1,18
2. Начисление по нежилым помещениям | 24505.3471
1) ИП Никитина Н.А. (79,2кв.м.) | 11777.6998
Тех.обслуживание | 11452.32 | 79,2кв.м.*12,05руб.*12мес. | 1раз в месяц
Вывоз мусора | 325.3798 | 0,13куб.м.*176,76руб.*1,18*12мес. | 1раз в месяц
2) ООО "ОЖХ Орджон.р-на г.Уфы" (83кв.м.) | 12727.6473
Тех.обслуживание | 12001.8 | 83кв.м.*12,05руб.*12мес. | 1раз в месяц
Вывоз мусора | 725.8473 | 0,29куб.м.*176,76руб.*1,18*12мес. | 1раз в месяц
Всего: | 357139.4071
3.Начисление арендаторам за установку кабелей ТВ | 5189.76
"Кристалл" | 419.76 | 34,98 руб.*12мес. | 1раз в месяц
"Вымпелком" | 0 | 137,50руб.*12мес.
"ЭРТелеком" | 1485 | 123,75руб.*12мес. | 1раз в месяц
"Уфанет" | 1485 | 123,75руб.*12мес. | 1раз в месяц
"Башинформсвязь" | 1800 | 150,00руб.*12мес. | 1раз в месяц
"Скартел" | 0 | 137,50руб.*12мес.
4.Начисление за рекламу(аренда) | 0
Итого: | 362329.1671
Статьи расходов. Перечень работ, услуг | Сумма, руб. | Обоснование
1.Санитарное содержание
-уборка придомовой территории | 49206.4228 | (0,51чел.*((3059+200)*1,15*1,5*1,083*1,302)+0,053руб./кв.м.асф.покр.*1089,2кв.м.)*12 мес. | каждый день
.-уборка лестничных клеток | 0 | 0чел*8184,66 руб./чел*12 мес.
.-обслуживание мусоропровода | 0 | ((0чел.*8184,66 руб/чел.)+0квартир*8,74724руб/кв)*12
.- вывоз КГМ | 5315.2536 | (266,83руб./куб.м.*0,02куб.м.*83чел.)*12 | по графику
-очистка вентканалов | 931.84 | (16,21руб.*28вентк.)+(17,07руб.*28вентк.) | 2раза в год
.-проверка дымоходов | 0 | (2раза в год*47,84 руб.*0 дымоходов)+(2 раза в год*50,38руб.*0дымоходов)
.-дератизация | 1411.002 | (6раз в год*0,21 руб./мес.*546,9кв.м.)+(6раз в год*0,22руб.в мес.*546,9кв.м.) | 1раз в месяц
.-дезинсекция | 1389.126 | (2 раза в год*0,62руб./мес.*546,9кв.м.)+(2раза в год*0,65руб./мес.*546,9кв.м.) | 4раза в год
.-т/о приборов учета тепловой энергии | 0 | 729,74руб./мес.*12 мес./1,18
.-т/о и ППР ЗПУ | 0 | 0руб./мес.*12мес./1,18
.-комплексное обслуживание лифтов | 0 | 0руб./мес.*12 мес.*2 лифта
.-вывоз мусора (население)САХ | 16501.1055 | ((113,78руб./чел.в мес.*83чел.*6мес.*1,65/12)+(127,20 руб./чел.в мес.*83чел.*6мес.*1,65/12)) | по графику
.-вывоз мусора (арендаторы) | 890.8704 | 0,42куб.м.*176,76руб.*12мес. | по графику
Всего по п.1: | 75645.6203
2.Техническая эксплуатация
.-профосмотры:в т.ч.сезонные осмотры | 26392.1868 | (9,75ч/час*82,67руб./час.+0,518руб./м.кв.*(2124,1+162,2)кв.м.)*12мес.
-очистка кровли от снега | 14741.12 | 14,86руб./кв.м.*992кв.м. | в зимний период
- ремонт запорной арматуры, ремонт элеваторных узлов, замена эл.проводки, ремонт скамеек, садовых диванов, ограждений газонов; измерение сопротивления изоляции, поверка водомеров; ремонт и установка контейнеров, смена и ремонт радиаторов, канализационных труб, участков трубопроводов | 7000
.-смена вентелей, задвижек | 3000
.-гидравлические испытания и промывка системы отопления | 6793.4123 | (560,69руб./куб.м.+(208,49/3)руб./куб.м.)*10780/1000 | гидравлич.испытания - 1раз в год, промывка - 1раз в 3 года
-покраска металлических ограждений | 3000
-резерв на непредвиденные работы | 24761.0644 | (251,27ч/час*82,67руб./час)+(251,27ч/час*82,67руб./час/1,302)*25%
Всего по п.2: | 85687.7835
3.Текущий ремонт
.-смена оконных блоков
.-ремонт откосов
-замена эл.проводки
-замена входных дверей
-резерв и непредвиденные затраты
Всего по п.3: | 0
4.Аварийно-ремонтная служба | 5637.8208 | 2,096 руб./кв.м.*(2124,1+162,2)кв.м.
5.ОДС | 3442.944 | 1,28руб./кв.м*(2124,1+162,2)кв.м.
6. Общеэксплуатационные расходы | 26781.345 | Прямые расходы*0,166*
7. Услуги по начислению и сбору платежей | 20391.36 | 0,80 руб./кв.м.*2124,1кв.м.*12мес. | 1раз в месяц
8.Управление домом | 29910.2451 | (Прямые расходы+общеэкспуатационные расходы)*0,159** | 1раз в месяц
Всего по п.4-8: | 86163.7149
Рентабельность, 3% | 7424.9136
Итого: | 254922.0322
Итого стоимость услуг с НДС: | 300807.998
61521.1691
Остаток средств на 07.2013г. |  | .-71404,50
В расходной части сметы не учтены затраты на текущий ремонт МКД.
* 0,166-коэффициент соотношения по Орджоникидзевскому району на 2014 год общеэксплуатационных расходов к прямым, исходя из фактических данных 2013 года.
** 0,159-коэффициент соотношения по Орджоникидзевскому району на 2014 год услуг по управлению и начислению к прямым и общеэксплуатационным, исходя из фактических данных 2013 года.
Начальник ПЭО |  | А. М. Андреев