## Мира 36
УТВЕРЖДАЮ
И. о. директора ОАО" УЖХ
Орджоникидзевского района"
____________________А.М. Андреев
План работ на 2015 год, согласно Постановлению Правительства РФ №731 от 23 сентября 2010г. п.11 пп.б.
Смета доходов и расходов на содержание и текущий ремонт общедомового имущества дома № 36, ул. Мира
Общая площадь, кв. м. | 2286.1 | ЖЭУ-78 (с НДС)
Площадь нежилых помещений, кв.м. | 0
Статьи доходов | Сумма, руб. | Обоснование:расчет платы на 1 кв.м.площади,ТБО на 1 чел. | Дата проведения | тариф | 13.05
1.Начисление населению | 358003.26 | 2286,1кв.м.*13,05 руб.*12 мес. | 1 раз в мес. | Общая площадь | 2286.1
в т. ч. вывоз мусора (население) | 26738.0926 | ((127,11руб.куб.м.в мес.*101чел.*6мес.*1,65/12)+(144,83 руб./куб.м.в мес.*101чел.*6мес.*1,65/12))*1,18 |  | Кол-во кв-р | 32
2.Начисления по нежилым помещениям | 0 |  | 1 раз в мес. | Кол-во пользующихся ЖКУ | 101
|  |  |  | Объем | 11067
|  |  |  | Площадь подвала | 840
|  |  |  | Площадь кровли | 1092
Кол-во лифтов
Кол-во мусоропроводов
|  |  |  | Площадь асфальта | 1130.3
|  |  |  | Кол-во дымоходов | 0
|  |  |  | Непредвид.ремонт | 264.97
|  |  |  | Профобходы | 9.28
|  |  |  | Дворников | 0.7
Мусоропроводчиков
|  |  |  | Уб. л/кл | 0
Всего: | 358003.26
2.Начисление арендаторам за установку кабелей ТВ | 6839.76
"Кристалл" | 419.76 | 34,98 руб.*12мес.
"Вымпелком" | 1650 | 137,50руб.*12мес.
"Уфанет" | 1485 | 123,75руб.*12мес.
"ЭРТелеком" | 1485 | 123,75руб.*12мес.
"Башинформсвязь" | 1800 | 150,00руб.*12мес.
"Скартел" | 0 | 137,5руб.*12мес.
3.Начисление за рекламу(аренда) | 0
Итого: | 364843.02
Статьи расходов. Перечень работ, услуг | Сумма, руб. | Обоснование
1.Санитарное содержание
-уборка придомовой территории | 71036.7229 | (0,7чел.*((3221+200)*1,15*1,5*1,083*1,302)+0,084руб./кв.м.асф.покр.*1130,3кв.м.)*12 мес. | ежедневно
.-уборка лестничных клеток | 0 | 0,24чел*8618,11 руб./чел*12 мес.
.-обслуживание мусоропровода | 0 | ((0чел.*8618,11руб/чел.)+0квартир* 10,20529руб/кв)*12
.- вывоз КГМ | 6392.5728 | (256,74руб./куб.м.*0,02куб.м.*101чел.*6мес.)+(270,7руб./куб.м.*0,02куб.м.*101чел.*6мес.) | по графику
-очистка вентканалов | 1079.04 | 16,86 руб.*32вент.*2раза в год | 2 раза в год
.- очистка дымоходов | 0 | 49,72 руб.*32дым.*4 раза в год | 4 раза в год
.-дератизация | 2469.6 | (6раз в год*0,24 руб./мес.*840кв.м.)+(6раз в год*0,25руб.в мес.*840кв.м.) | 1 раз в мес.
.-дезинсекция | 7660.8 | (2 раза в год*2,22руб./мес.*840кв.м.)+(2раза в год*2,34руб./мес.*840кв.м.) | по заявкам
.-т/о приборов учета тепловой энергии | 8570.7966 | (820,25/1,18руб./мес.*6 мес.)+(865,34руб./мес./1,18*6мес.) | 1раз в месяц
.-абслуживание узлов автоматического регулирования | 0 | (617,13/1,18руб./мес.*6 мес.)+(651,07руб./мес./1,18*6мес.) | 1раз в месяц
.-вывоз мусора (население) | 22659.4005 | ((127,11руб./куб.м..в мес.*101чел.*6мес.*1,65/12)+(144,83 руб./куб.м.в мес.*101чел.*6мес.*1,65/12)) | 1 раз в мес.
.-вывоз мусора (арендаторы) | 0 | 0куб.м.*(178,32руб.*6мес.+179,77руб.*6мес.) | 1 раз в мес.
Всего по п.1: | 119868.9328
2.Техническая эксплуатация
.-профосмотры:в т.ч.сезонные осмотры | 51660.8821 | (9,28ч/час*86,9979руб./час.+1,53руб./м.кв.*(2286,1+0кв.м.))*12мес. | по графику
-очистка кровли от снега | 15091.44 | 13,82руб./кв.м.*1092кв.м | в зимний период
- ремонт запорной арматуры, ремонт элеваторных узлов, замена эл.проводки, ремонт скамеек, садовых диванов, ограждений газонов; измерение сопротивления изоляции, поверка водомеров; ремонт и установка контейнеров, смена и ремонт радиаторов, канализационных труб, участков трубопроводов, смена вентилей, задвижек | 37126.264 | 16,24руб./1кв.м*(2286,1+0кв.м.)
.-гидравлические испытания и промывка системы отопления | 7312.9998 | (586,14руб./куб.м.+223,96/3руб./куб.м.)*11067/1000 | гидравлич.испытания - 1 раз в год,промывка - 1 раз в 3 года
-резерв на непредвиденные работы | 27478.0689 | (264,97ч/час*86,9979руб./час)+(264,97ч/час*86,9979руб./час/1,302)*25%
Всего по п.2: | 111191.586
3.Текущий ремонт
.-смена оконных блоков .-ремонт откосов -замена эл.проводки -замена входных дверей -резерв и непредвиденные затраты ремонт фасада здания
-наращивание свесов кровли
.-электромонтаж
-замена входных дверей
-резерв и непредвиденные затраты
Всего по п.3: | 0
4.Аварийно-ремонтная службы | 6124.4619 | 2,679руб./кв.м.*(2286,1+0кв.м) | 1 раз в мес.
5.ОДС | 2949.069 | 1,29руб./кв.м*(2286,1+0кв.м)
6. Общеэксплуатационные расходы | 48984.83 | Прямые расходы*0,212*
7. Услуги по начислению и сбору платежей и управлению домом | 44840.7841 | (Прямые расходы+Общеэксплуатационные расходы)*0,16* | 1 раз в месяц
Всего по п.4-7: | 102899.1449
Рентабельность, 3% | 10018.7899
Итого: | 343978.4537
Итого стоимость услуг с НДС: | 405894.5753
-41051.5553
Экономически обоснованный тариф по затратам на "Содержание" | 14.7957 | Итого стоимость услуг/(площадь жил.+площадь нежил.)/12мес.
В расходной части сметы не учтены затраты на текущий ремонт МКД
* 0,212-коэффициент соотношения по Орджоникидзевскому району на 2015 год общеэксплуатационных расходов к прямым, исходя из фактических данных 2014 года.
** 0,16-коэффициент соотношения по Орджоникидзевскому району на 2015 год услуг по управлению и начислению платежей, исходя из фактических данных 2014 года.
Начальник ПЭО |  | А. А.Бахтиярова