## Ульяновых 46
УТВЕРЖДАЮ
И. о. директора ОАО" УЖХ
Орджоникидзевского района"
____________________А.М. Андреев
План работ на 2015 год, согласно Постановлению Правительства РФ №731 от 23 сентября 2010г. п.11 пп.б.
Смета доходов и расходов на содержание и текущий ремонт общедомового имущества дома № 46, ул. Ульяновых
Общая площадь, кв. м. | 4819.9 | ЖЭУ-78 (с НДС)
Площадь нежилых помещений, кв.м. | 401.6
Статьи доходов | Сумма, руб. | Обоснование:расчет платы на 1 кв.м.площади,ТБО на 1 чел. | Дата проведения | тариф | 13.05
1.Начисление населению | 754796.34 | 4819,9кв.м.*13,05 руб.*12 мес. | 1 раз в мес. | Общая площадь | 4819.9
в т. ч. вывоз мусора (население) | 52946.718 | ((127,11руб.куб.м.в мес.*200чел.*6мес.*1,65/12)+(144,83 руб./куб.м.в мес.*200чел.*6мес.*1,65/12))*1,18 |  | Кол-во кв-р | 71
2.Начисления по нежилым помещениям | 74930.9534 |  | 1 раз в мес. | Кол-во пользующихся ЖКУ | 200
Абдуллина Лия Аскатовна (75 кв.м) | 18070.54 |  |  | Объем | 23832
Тех.обслуживание | 10845 | 75кв.м.*12,05руб.*12мес. |  | Площадь подвала | 1417.2
Вывоз мусора | 7225.54 | 2,85куб.м.*(178,32руб.*1,18*6мес.+179,77руб.*1,18*6мес.) |  | Площадь кровли | 1824
Киселев Александр николаевич (55,1 кв.м) | 13722.5392 |  |  | Кол-во лифтов
Тех.обслуживание | 7967.46 | 55,1кв.м.*12,05руб.*12мес. |  | Кол-во мусоропроводов
Вывоз мусора | 5755.0792 | 2,27куб.м.*(178,32руб.*1,18*6мес.+179,77руб.*1,18*6мес.) |  | Площадь асфальта | 1268.2
Турчина Анна Александровна (135,9 кв.м) | 21882.1839 |  |  | Кол-во дымоходов | 0
Тех.обслуживание | 19651.14 | 135,9кв.м.*12,05руб.*12мес. |  | Непредвид.ремонт | 546.75
Вывоз мусора | 2231.0439 | 0,88куб.м.*(178,32руб.*1,18*6мес.+179,77руб.*1,18*6мес.) |  | Профобходы | 13.87
Еконян Айкуи Карапетовна (135,6 кв.м) | 21255.6902 |  |  | Дворников | 0.64
Тех.обслуживание | 19607.76 | 135,6кв.м.*12,05руб.*12мес. |  | Мусоропроводчиков
Вывоз мусора | 1647.9302 | 0,65куб.м.*(178,32руб.*1,18*6мес.+179,77руб.*1,18*6мес.) |  | Уб. л/кл | 0
Всего: | 829727.2934
2.Начисление арендаторам за установку кабелей ТВ | 8489.76
"Кристалл" | 419.76 | 34,98 руб.*12мес.
"Вымпелком" | 1650 | 137,50руб.*12мес.
"Уфанет" | 1485 | 123,75руб.*12мес.
"ЭРТелеком" | 1485 | 123,75руб.*12мес.
"Башинформсвязь" | 1800 | 150,00руб.*12мес.
"Скартел" | 1650 | 137,5руб.*12мес.
3.Начисление за рекламу(аренда) | 0
Итого: | 838217.0534
Статьи расходов. Перечень работ, услуг | Сумма, руб. | Обоснование
1.Санитарное содержание
-уборка придомовой территории | 65184.5221 | (0,64чел.*((3221+200)*1,15*1,5*1,083*1,302)+0,084руб./кв.м.асф.покр.*1268,2кв.м.)*12 мес. | ежедневно
.-уборка лестничных клеток | 0 | 0,24чел*8618,11 руб./чел*12 мес.
.-обслуживание мусоропровода | 0 | ((0чел.*8618,11руб/чел.)+0квартир* 10,20529руб/кв)*12
.- вывоз КГМ | 12658.56 | (256,74руб./куб.м.*0,02куб.м.*200чел.*6мес.)+(270,7руб./куб.м.*0,02куб.м.*200чел.*6мес.) | по графику
-очистка вентканалов | 2394.12 | 16,86 руб.*71вент.*2раза в год | 2 раза в год
.- очистка дымоходов | 0 | 49,72 руб.*0дым.*4 раза в год | 4 раза в год
.-дератизация | 4166.568 | (6раз в год*0,24 руб./мес.*1417,2кв.м.)+(6раз в год*0,25руб.в мес.*1417,2кв.м.) | 1 раз в мес.
.-дезинсекция | 12924.864 | (2 раза в год*2,22руб./мес.*1417,2кв.м.)+(2раза в год*2,34руб./мес.*1417,2кв.м.) | по заявкам
.-т/о приборов учета тепловой энергии | 0 | (820,25/1,18руб./мес.*6 мес.)+(865,34руб./мес./1,18*6мес.) | 1раз в месяц
.-абслуживание узлов автоматического регулирования | 0 | (617,13/1,18руб./мес.*6 мес.)+(651,07руб./мес./1,18*6мес.) | 1раз в месяц
.-вывоз мусора (население) | 44870.1 | ((127,11руб./куб.м..в мес.*200чел.*6мес.*1,65/12)+(144,83 руб./куб.м.в мес.*200чел.*6мес.*1,65/12)) | 1 раз в мес.
.-вывоз мусора (арендаторы) | 14287.791 | 6,65куб.м.*(178,32руб.*6мес.+179,77руб.*6мес.) | 1 раз в мес.
Всего по п.1: | 156486.5251
2.Техническая эксплуатация
.-профосмотры:в т.ч.сезонные осмотры | 110346.6705 | (13,87ч/час*86,9979руб./час.+1,53руб./м.кв.*(4819,9+401,6кв.м.))*12мес. | по графику
-очистка кровли от снега | 25207.68 | 13,82руб./кв.м.*1824кв.м | в зимний период
- ремонт запорной арматуры, ремонт элеваторных узлов, замена эл.проводки, ремонт скамеек, садовых диванов, ограждений газонов; измерение сопротивления изоляции, поверка водомеров; ремонт и установка контейнеров, смена и ремонт радиаторов, канализационных труб, участков трубопроводов, смена вентилей, задвижек | 84797.16 | 16,24руб./1кв.м*(4819,9+401,6кв.м.)
.-гидравлические испытания и промывка системы отопления | 15745.723 | (586,14руб./куб.м.+223,67/3руб./куб.м.)*23832/1000 | гидравлич.испытания - 1 раз в год,промывка - 1 раз в 3 года
-резерв на непредвиденные работы | 56699.3779 | (546,75ч/час*86,9979руб./час)+(546,75ч/час*86,9979руб./час/1,302)*25%
Всего по п.2: | 236097.2334
3.Текущий ремонт
.-смена оконных блоков .-ремонт откосов -замена эл.проводки -замена входных дверей -резерв и непредвиденные затраты ремонт фасада здания
-наращивание свесов кровли
.-электромонтаж
-замена входных дверей
-резерв и непредвиденные затраты
Всего по п.3: | 0
4.Аварийно-ремонтная службы | 13988.3985 | 2,679руб./кв.м.*(4819,9+401,6кв.м) | 1 раз в мес.
5.ОДС | 6735.735 | 1,29руб./кв.м*(4819,9+401,6кв.м)
6. Общеэксплуатационные расходы | 83227.7568 | Прямые расходы*0,212*
7. Услуги по начислению и сбору платежей и управлению домом | 76186.8087 | (Прямые расходы+Общеэксплуатационные расходы)*0,16* | 1 раз в месяц
Всего по п.4-7: | 187391.3625
Рентабельность, 3% | 17399.2536
Итого: | 597374.3746
Итого стоимость услуг с НДС: | 704901.7621
133315.2913
Экономически обоснованный тариф по затратам на "Содержание" | 11.25 | Итого стоимость услуг/(площадь жил.+площадь нежил.)/12мес.
В расходной части сметы не учтены затраты на текущий ремонт МКД
* 0,212-коэффициент соотношения по Орджоникидзевскому району на 2015 год общеэксплуатационных расходов к прямым, исходя из фактических данных 2014 года.
** 0,16-коэффициент соотношения по Орджоникидзевскому району на 2015 год услуг по управлению и начислению платежей, исходя из фактических данных 2014 года.
Начальник ПЭО |  | А. А.Бахтиярова