## Космонавтом 18
УТВЕРЖДАЮ
И. о. директора ОАО" УЖХ
Орджоникидзевского района"
____________________А.М. Андреев
План работ на 2014 год, согласно Постановлению Правительства РФ №731 от 23 сентября 2010г. п.11 пп.б.
Смета доходов и расходов на содержание и текущий ремонт общедомового имущества дома № 18, ул. Космонавтов
Общая площадь, кв. м. | 1660.1 | ЖЭУ-69 (с НДС)
Площадь нежилых помещений, кв.м. | 361.9
Статьи доходов | Сумма, руб. | Обоснование:расчет платы на 1 кв.м.площади,ТБО на 1 чел. | Дата проведения | тариф | 11.86
1.Начисление населению | 236265.432 | 1660,1кв.м.*11,86 руб.*12 мес. | 1 раз в мес. | Общая площадь | 1660.1
в т. ч. вывоз мусора (население) | 13501.4131 | ((127,11руб.куб.м.в мес.*51чел.*6мес.*1,65/12)+(144,83 руб./куб.м.в мес.*51чел.*6мес.*1,65/12))*1,18 |  | Кол-во кв-р | 19
2.Начисления по нежилым помещениям | 65847.801 |  | 1 раз в мес. | Кол-во пользующихся ЖКУ | 51
Камалова З.И (97,9 кв.м) | 20186.6902 |  |  | Объем | 10969
Тех.обслуживание | 12758.328 | 97,9кв.м.*10,86руб.*12мес. |  | Площадь подвала | 399
Вывоз мусора | 7428.3622 | 2,93куб.м.*(178,32руб.*1,18*6мес.+179,77руб.*1,18*6мес.) |  | Площадь кровли | 975
Гумеров В.З. (59,5кв.м) | 8489.2704 |  |  | Кол-во лифтов
Тех.обслуживание | 7754.04 | 59,5кв.м.*10,86руб.*12мес. |  | Кол-во мусоропроводов
Вывоз мусора | 735.2304 | 0,29куб.м.*(178,32руб.*1,18*6мес.+179,77руб.*1,18*6мес.) |  | Площадь асфальта | 2065.8
ООО "Медстар" (168,9 кв.м) | 30301.4044 |  |  | Кол-во дымоходов
Тех.обслуживание | 22011.048 | 168,9кв.м.*10,86руб.*12мес. |  | Непредвид.ремонт | 159.06
Вывоз мусора | 8290.3564 | 3,27куб.м.*(178,32руб.*1,18*6мес.+179,77руб.*1,18*6мес.) |  | Профобходы | 8.27
ООО "Метрополис" (35,6 кв.м) | 6870.4359 |  |  | Дворников | 0.94
Тех.обслуживание | 4639.392 | 35,6кв.м.*10,86руб.*12мес. |  | Мусоропроводчиков
Вывоз мусора | 2231.0439 | 0,88куб.м.*(178,32руб.*1,18*6мес.+179,77руб.*1,18*6мес.) |  | Уб. л/кл
Всего: | 302113.233
2.Начисление арендаторам за установку кабелей ТВ | 5189.76
"Кристалл" | 419.76 | 34,98 руб.*12мес.
"Вымпелком" | 0 | 137,50руб.*12мес.
"Уфанет" | 1485 | 123,75руб.*12мес.
"ЭРТелеком" | 1485 | 123,75руб.*12мес.
"Башинформсвязь" | 1800 | 150,00руб.*12мес.
"Скартел" | 0 | 137,5руб.*12мес.
3.Начисление за рекламу(аренда) | 0
Итого: | 307302.993
Статьи расходов. Перечень работ, услуг | Сумма, руб. | Обоснование
1.Санитарное содержание
-уборка придомовой территории | 95944.5231 | (0,94чел.*((3221+200)*1,15*1,5*1,083*1,302)+0,084руб./кв.м.асф.покр.*2065,8кв.м.)*12 мес. | ежедневно
.-уборка лестничных клеток | 0 | 0чел*8618,11 руб./чел*12 мес.
.-обслуживание мусоропровода | 0 | ((0чел.*8618,11руб/чел.)+0квартир* 10,20529руб/кв)*12
.- вывоз КГМ | 3227.9328 | (256,74руб./куб.м.*0,02куб.м.*51чел.*6мес.)+(270,70руб./куб.м.*0,02куб.м.*51чел.*6мес.) | по графику
-очистка вентканалов | 640.68 | 16,86 руб.*19вент.*2раза в год | 2 раза в год
.-дератизация | 1173.06 | (6раз в год*0,24 руб./мес.*399кв.м.)+(6раз в год*0,25руб.в мес.*399кв.м.) | 1 раз в мес.
.-дезинсекция | 3638.88 | (2 раза в год*2,22руб./мес.*399кв.м.)+(2раза в год*2,34руб./мес.*399кв.м.) | по заявкам
.-т/о приборов учета тепловой энергии | 8570.7966 | (820,25/1,18руб./мес.*6 мес.)+(865,34руб./мес./1,18*6мес.) | 1раз в месяц
.-абслуживание узлов автоматического регулирования | 0 | (617,13/1,18руб./мес.*6 мес.)+(651,07руб./мес./1,18*6мес.)
.-вывоз мусора (население) | 11441.8755 | ((127,11руб./куб.м..в мес.*51чел.*6мес.*1,65/12)+(144,83 руб./куб.м.в мес.*51чел.*6мес.*1,65/12)) | 1 раз в мес.
.-вывоз мусора (арендаторы) | 15834.7398 | 7,37куб.м.*(178,32руб.*6мес.+179,77руб.*6мес.) | 1 раз в мес.
Всего по п.1: | 140472.4878
2.Техническая эксплуатация
.-профосмотры:в т.ч.сезонные осмотры | 45757.5916 | (8,27ч/час*86,9979руб./час.+1,53руб./м.кв.*(1660,1+361,9кв.м.))*12мес. | по графику
-очистка кровли от снега | 13474.5 | 13,82руб./кв.м.*975кв.м | в зимний период
- ремонт запорной арматуры, ремонт элеваторных узлов, замена эл.проводки, ремонт скамеек, садовых диванов, ограждений газонов; измерение сопротивления изоляции, поверка водомеров; ремонт и установка контейнеров, смена и ремонт радиаторов, канализационных труб, участков трубопроводов, смена вентилей, задвижек | 0 | 16,24руб./1кв.м*(1660,1+361,9кв.м.)
.-гидравлические испытания и промывка системы отопления | 7248.2421 | (586,14руб./куб.м.+223,96/3руб./куб.м.)*10969/1000 | гидравлич.испытания - 1 раз в год,промывка - 1 раз в 3 года
-резерв на непредвиденные работы | 16494.9301 | (159,06ч/час*86,9979руб./час)+(159,06ч/час*86,9979руб./час/1,302)*25%
Всего по п.2: | 82975.2638
3.Текущий ремонт
.-смена оконных блоков .-ремонт откосов -замена эл.проводки -замена входных дверей -резерв и непредвиденные затраты ремонт фасада здания
-наращивание свесов кровли
.-электромонтаж
-замена входных дверей
-резерв и непредвиденные затраты
Всего по п.3: | 0
4.Аварийно-ремонтная службы | 5416.938 | 2,679руб./кв.м.*(1660,1+361,9кв.м) | 1 раз в мес.
5.ОДС | 2608.38 | 1,29руб./кв.м*(1660,1+361,9кв.м)
6. Общеэксплуатационные расходы | 47370.9233 | Прямые расходы*0,212*
7. Услуги по начислению и сбору платежей и управлению домом | 43363.4116 | (Прямые расходы+Общеэксплуатационные расходы)*0,16* | 1 раз в месяц
Всего по п.4-7: | 98759.6529
Рентабельность, 3% | 9666.2221
Итого: | 331873.6267
Итого стоимость услуг с НДС: | 391610.8795
-84307.8866
Экономически обоснованный тариф по затратам на "Содержание" | 16.1396 | Итого стоимость услуг/(площадь жил.+площадь нежил.)/12мес.
В расходной части сметы не учтены затраты на текущий ремонт МКД
* 0,212-коэффициент соотношения по Орджоникидзевскому району на 2015 год общеэксплуатационных расходов к прямым, исходя из фактических данных 2014 года.
** 0,16-коэффициент соотношения по Орджоникидзевскому району на 2015 год услуг по управлению и начислению платежей, исходя из фактических данных 2014 года.
Начальник ПЭО |  | А. А.Бахтиярова