## Калинина14
УТВЕРЖДАЮ
И. о. директора ОАО" УЖХ
Орджоникидзевского района"
____________________А.М. Андреев
План работ на 2015г., согласно Постановлению Правительства РФ от 23 сентября 2010г. №731 п.11 пп.б
Смета доходов и расходов на содержание и текущий ремонт общедомового имущества дома №14, ул. Калинина
Общая площадь, кв. м. | 2124.1 | ЖЭУ-78 (с НДС)
Площадь нежилых помещений, кв.м. | 162.2
Статьи доходов | Сумма, руб. | Обоснование:расчет платы на 1 кв.м.площади,ТБО на 1 чел. | Дата исполнения
1.Начисление населению | 332634.06 | 2124,1кв.м.*13,05руб.*12 мес. | 1раз в месяц
в т. ч. вывоз мусора (население) | 21708.1544 | ((127,11руб./куб.м.*82чел.*6мес.*1,65/12)+(144,83 руб./куб.м.*82чел.*6мес.*1,65/12))*1,18
2. Начисление по нежилым помещениям | 24518.9364
1) ИП Никитина Н.А. (79,2кв.м.) | 11781.906
Тех.обслуживание | 11452.32 | 79,2кв.м.*12,05руб.*12мес. | 1раз в месяц
Вывоз мусора | 329.586 | 0,13куб.м.*(178,32руб./куб.м.*1,18*6мес.+179,77руб./куб.м.*1,18*6мес.) | 1раз в месяц
2) ООО "ОЖХ Орджон.р-на г.Уфы" (83кв.м.) | 12737.0304
Тех.обслуживание | 12001.8 | 83кв.м.*12,05руб.*12мес. | 1раз в месяц
Вывоз мусора | 735.2304 | 0,29куб.м.*(178,32руб./куб.м.*1,18*6мес.+179,77руб./куб.м.*1,18*6мес.) | 1раз в месяц
Всего: | 357152.9964
3.Начисление арендаторам за установку кабелей ТВ | 5189.76
"Кристалл" | 419.76 | 34,98 руб.*12мес. | 1раз в месяц
"Вымпелком" | 0 | 137,50руб.*12мес.
"ЭРТелеком" | 1485 | 123,75руб.*12мес. | 1раз в месяц
"Уфанет" | 1485 | 123,75руб.*12мес. | 1раз в месяц
"Башинформсвязь" | 1800 | 150,00руб.*12мес. | 1раз в месяц
"Скартел" | 0 | 137,50руб.*12мес.
4.Начисление за рекламу(аренда) | 0
Итого: | 362342.7564
Статьи расходов. Перечень работ, услуг | Сумма, руб. | Обоснование
1.Санитарное содержание
-уборка придомовой территории | 52023.148 | (0,51чел.*((3221+200)*1,15*1,5*1,083*1,302)+0,084руб./кв.м.асф.покр.*1089,2кв.м.)*12 мес. | каждый день
.-уборка лестничных клеток | 0 | 0чел*8618,11 руб./чел*12 мес.
.-обслуживание мусоропровода | 0 | ((0чел.*8618,11 руб/чел.)+0квартир*10,20529руб/кв)*12
.- вывоз КГМ | 5190.0096 | (256,74руб./куб.м.*0,02куб.м.*82чел.*6мес)+(270,70руб./куб.м.*0,02куб.м.*82чел.*6мес) | по графику
-очистка вентканалов | 944.16 | 16,86руб.*28вентк.*2раза | 2раза в год
.-проверка дымоходов | 0 | 4раза в год*49,72 руб.*0 дымоходов
.-дератизация | 1607.886 | (6раз в год*0,24 руб./мес.*546,9кв.м.)+(6раз в год*0,25руб.в мес.*546,9кв.м.) | 1раз в месяц
.-дезинсекция | 4987.728 | (2 раза в год*2,22руб./мес.*546,9кв.м.)+(2раза в год*2,34руб./мес.*546,9кв.м.) | 4раза в год
.-т/о приборов учета тепловой энергии | 0 | (820,25руб./мес.*6 мес.+865,34руб./мес.*6мес.)/1,18
.-т/о и ППР ЗПУ | 0 | 0руб./мес.*12мес./1,18
.-комплексное обслуживание лифтов | 0 | 0руб./мес.*12 мес.*2 лифта
.-вывоз мусора (население)САХ | 18396.741 | (127,11руб./куб.м.*82чел.*6мес.*1,65/12)+(144,83 руб./куб.м.*82чел.*6мес.*1,65/12) | по графику
.-вывоз мусора (арендаторы) | 902.3868 | 0,42куб.м.*(178,32руб./куб.м.*6мес.+179,77руб./куб.м.*6мес.) | по графику
Всего по п.1: | 84052.0594
2.Техническая эксплуатация
.-профосмотры:в т.ч.сезонные осмотры | 52155.2223 | (9,75ч/час*86,9979руб./час.+1,53руб./м.кв.*(2124,1+162,2)кв.м.)*12мес.
-очистка кровли от снега | 13709.44 | 13,82руб./кв.м.*992кв.м. | в зимний период
- набор работ (ремонт запорной арматуры, ремонт элеваторных узлов, замена эл.проводки, ремонт скамеек, садовых диванов, ограждений газонов; измерение сопротивления изоляции, поверка водомеров; ремонт и установка контейнеров, смена и ремонт радиаторов, канализационных труб, участков трубопроводов, смена вентелей, задвижек) | 37129.512 | 16,24руб.*(2124,1+162,2)кв.м.
.-гидравлические испытания и промывка системы отопления | 7123.3521 | (586,14руб./куб.м.+(223,96/3)руб./куб.м.)*10780/1000 | гидравлич.испытания - 1раз в год, промывка - 1раз в 3 года
-резерв на непредвиденные работы | 26070.8251 | (251,40ч/час*86,9979руб./час)+(251,40ч/час*86,9979руб./час/1,302)*25%
Всего по п.2: | 136188.3515
3.Текущий ремонт
.-смена оконных блоков
.-ремонт откосов
-замена эл.проводки
-замена входных дверей
-резерв и непредвиденные затраты
Всего по п.3: | 0
4.Аварийно-ремонтная служба | 6124.9977 | 2,679 руб./кв.м.*(2124,1+162,2)кв.м.
5.ОДС | 2949.327 | 1,29руб./кв.м*(2124,1+162,2)кв.м.
6. Общеэксплуатационные расходы | 46690.9671 | Прямые расходы*0,212*
7. Услуги по начислению и сбору платежей и управлению домом | 42740.9787 | (Прямые расходы+Общеэксплуатационные расходы)*0,16** | 1раз в месяц
Всего по п.4-7: | 98506.2705
Рентабельность, 3% | 9562.4004
Итого: | 328309.0818
Итого стоимость услуг с НДС: | 387404.7165
-25061.9601
Экономически обоснованный тариф по затратам на "Содержание" | 14.1205 | Итого стоимость услуг/(2124,1+162,2)кв.м./12мес.
В расходной части сметы не учтены затраты на текущий ремонт МКД
* 0,212-коэффициент соотношения по Орджоникидзевскому району на 2015 год общеэксплуатационных расходов к прямым, исходя из фактических данных 2014 года.
** 0,16-коэффициент соотношения по Орджоникидзевскому району на 2015 год услуг по управлению и начислению платежей, исходя из фактических данных 2014 года.
Начальник ПЭО |  | А. А. Бахтиярова