## Кольцевая 36а
УТВЕРЖДАЮ
И. о. директора ОАО" УЖХ
Орджоникидзевского района"
____________________А.М. Андреев
План работ на 2015 год, согласно Постановлению Правительства РФ №731 от 23 сентября 2010г. п.11 пп.б.
Смета доходов и расходов на содержание и текущий ремонт общедомового имущества дома № 36а, ул. Кольцевая
Общая площадь, кв. м. | 2837.5 | ЖЭУ-78 (с НДС)
Площадь нежилых помещений, кв.м. | 0
Статьи доходов | Сумма, руб. | Обоснование:расчет платы на 1 кв.м.площади,ТБО на 1 чел. | Дата проведения | тариф | 13.05
1.Начисление населению | 444352.5 | 2837,5кв.м.*13,05 руб.*12 мес. | 1 раз в мес. | Общая площадь | 2837.5
в т. ч. вывоз мусора (население) | 32826.9652 | ((127,11руб.куб.м.в мес.*124чел.*6мес.*1,65/12)+(144,83 руб./куб.м.в мес.*124чел.*6мес.*1,65/12))*1,18 |  | Кол-во кв-р | 40
2.Начисления по нежилым помещениям | 0 |  | 1 раз в мес. | Кол-во пользующихся ЖКУ | 124
|  |  |  | Объем | 14785
|  |  |  | Площадь подвала | 1079
|  |  |  | Площадь кровли | 1380
Кол-во лифтов
Кол-во мусоропроводов
|  |  |  | Площадь асфальта | 1421.6
|  |  |  | Кол-во дымоходов | 0
|  |  |  | Непредвид.ремонт | 400.87
|  |  |  | Профобходы | 11.07
|  |  |  | Дворников | 1.08
Мусоропроводчиков
Уб. л/кл
Всего: | 444352.5
2.Начисление арендаторам за установку кабелей ТВ | 6839.76
"Кристалл" | 419.76 | 34,98 руб.*12мес.
"Вымпелком" | 1650 | 137,50руб.*12мес.
"Уфанет" | 1485 | 123,75руб.*12мес.
"ЭРТелеком" | 1485 | 123,75руб.*12мес.
"Башинформсвязь" | 1800 | 150,00руб.*12мес.
"Скартел" | 0 | 137,5руб.*12мес.
3.Начисление за рекламу(аренда) | 0
Итого: | 451192.26
Статьи расходов. Перечень работ, услуг | Сумма, руб. | Обоснование
1.Санитарное содержание
-уборка придомовой территории | 109274.6456 | (1,08чел.*((3221+200)*1,15*1,5*1,083*1,302)+0,084руб./кв.м.асф.покр.*1421,6кв.м.)*12 мес. | ежедневно
.-уборка лестничных клеток | 0 | 0чел*8618,11 руб./чел*12 мес.
.-обслуживание мусоропровода | 0 | ((0чел.*8618,11руб/чел.)+0квартир* 10,20529руб/кв)*12
.- вывоз КГМ | 7848.3072 | (256,74руб./куб.м.*0,02куб.м.*124чел.*6мес.)+(270,7руб./куб.м.*0,02куб.м.*124чел.*6мес.) | по графику
-очистка вентканалов | 1348.8 | 16,86 руб.*40вент.*2раза в год | 2 раза в год
.- очистка дымоходов | 0 | 49,72 руб.*0дым.*4 раза в год | 4 раза в год
.-дератизация | 3172.26 | (6раз в год*0,24 руб./мес.*1079кв.м.)+(6раз в год*0,25руб.в мес.*1079кв.м.) | 1 раз в мес.
.-дезинсекция | 9840.48 | (2 раза в год*2,22руб./мес.*1079кв.м.)+(2раза в год*2,34руб./мес.*1079кв.м.) | по заявкам
.-т/о приборов учета тепловой энергии | 8570.7966 | (820,25/1,18руб./мес.*6 мес.)+(865,34руб./мес./1,18*6мес.) | 1раз в месяц
.-абслуживание узлов автоматического регулирования | 6448.4746 | (617,13/1,18руб./мес.*6 мес.)+(651,07руб./мес./1,18*6мес.) | 1раз в месяц
.-вывоз мусора (население) | 27819.462 | ((127,11руб./куб.м..в мес.*124чел.*6мес.*1,65/12)+(144,83 руб./куб.м.в мес.*124чел.*6мес.*1,65/12)) | 1 раз в мес.
.-вывоз мусора (арендаторы) | 0 | 0куб.м.*(178,32руб.*6мес.+179,77руб.*6мес.) | 1 раз в мес.
Всего по п.1: | 174323.226
2.Техническая эксплуатация
.-профосмотры:в т.ч.сезонные осмотры | 63653.301 | (11,07ч/час*86,9979руб./час.+1,53руб./м.кв.*(2837,5кв.м.))*12мес. | по графику
-очистка кровли от снега | 19071.6 | 13,82руб./кв.м.*1380кв.м | в зимний период
- ремонт запорной арматуры, ремонт элеваторных узлов, замена эл.проводки, ремонт скамеек, садовых диванов, ограждений газонов; измерение сопротивления изоляции, поверка водомеров; ремонт и установка контейнеров, смена и ремонт радиаторов, канализационных труб, участков трубопроводов, смена вентилей, задвижек | 0 | 16,24руб./1кв.м*(2837,5кв.м.)
.-гидравлические испытания и промывка системы отопления | 9769.8294 | (586,14руб./куб.м.+223,96/3руб./куб.м.)*14785/1000 | гидравлич.испытания - 1 раз в год,промывка - 1 раз в 3 года
-резерв на непредвиденные работы | 41571.2476 | (400,87ч/час*86,9979руб./час)+(400,87ч/час*86,9979руб./час/1,302)*25%
Всего по п.2: | 92494.7305
3.Текущий ремонт
.-смена оконных блоков .-ремонт откосов -замена эл.проводки -замена входных дверей -резерв и непредвиденные затраты ремонт фасада здания
-наращивание свесов кровли
.-электромонтаж
-замена входных дверей
-резерв и непредвиденные затраты
Всего по п.3: | 0
4.Аварийно-ремонтная службы | 7601.6625 | 2,679руб./кв.м.*(2837,5кв.м) | 1 раз в мес.
5.ОДС | 3660.375 | 1,29руб./кв.м*(2837,5кв.м)
6. Общеэксплуатационные расходы | 56565.4068 | Прямые расходы*0,212*
7. Услуги по начислению и сбору платежей и управлению домом | 51780.055 | (Прямые расходы+Общеэксплуатационные расходы)*0,16* | 1 раз в месяц
Всего по п.4-7: | 119607.4993
Рентабельность, 3% | 11592.7637
Итого: | 398018.2194
Итого стоимость услуг с НДС: | 469661.4989
-18469.2389
Экономически обоснованный тариф по затратам на "Содержание" | 13.7933 | Итого стоимость услуг/(площадь жил.+площадь нежил.)/12мес.
В расходной части сметы не учтены затраты на текущий ремонт МКД
* 0,212-коэффициент соотношения по Орджоникидзевскому району на 2015 год общеэксплуатационных расходов к прямым, исходя из фактических данных 2014 года.
** 0,16-коэффициент соотношения по Орджоникидзевскому району на 2015 год услуг по управлению и начислению платежей, исходя из фактических данных 2014 года.
Начальник ПЭО |  | А. А.Бахтиярова