## Лист1
Опросный лист
Адрес | г.Уфа, бульвар Славы д. 11
район | Орджоникидзевский
| По данным УК | По данным жителей
Год постройки | 1962
Этажность | 5
Материал стен | кирпич
Тип узла управления ЦО: элеватор, УАР, шайба | -
Температурный график работы системы ЦО | 150/70
Тип розлива ЦО верх./нижн. | нижний
Состояние изоляции розлива ЦО, удовл./ неуд. | удовлетворительное
Утепление фасада (да/нет) | нет
Укупорка (нет слуховых окон, замков на подвальные помещения) | имеется
Окна на лестничных клетках ПВХ/дерево | дерево
Наличие ИТП ГВС/ИТП ЦО | ИТП ГВС ИТП ЦО
Площадь жилых | 3012.2
Площадь нежилых | 522.4
Наличие выполненной перепланировки с выносом радиаторов отопления на балкон или присоединения балкона к жилому помещению | -
Наличие пристроев, используемых в коммерческих целях подвалов, тех.этажей да/нет
Наличие отдельных ПУ тепла в коммерческих помещениях
Наличие "проблемных" коммерческих помещений (при наличии указать претензии) | -
Дата снятия показаний прибора учета тепла за октябрь | 21.09.2020-21.10.2020
Дата снятия показаний прибора учета тепла за ноябрь | 22.10.2020-22.11.2020
Дата снятия показаний прибора учета тепла за декабрь | 23.11.2020-23.12.2020
Количество "лишних" дней снятия показаний, месяц | 2 дня - ноябрь
наличие технической возмозможности установки ОПУ тепла | имеется техническая возможность
Количество приборов учета тепла | 1
Объем Гкал на дом октябрь 2020г. | 75.3298
Объем Гкал на дом ноябрь 2020г. | 90.2395
Объем Гкал на дом декарь 2020г. | 124.986
Рост декабрь 2020 к ноябрю 2020 | 38.5048
наличие жалоб жителей на ЦО, перегрев/недогрев
Замечания