## Лист1
Опросный лист
Адрес | г.Уфа, бульвар Славы д. 2 корп. 3
район | Орджоникидзевский
| По данным УК | По данным жителей
Год постройки | 1983
Этажность | 12
Материал стен | Кирпич
Тип узла управления ЦО: элеватор, УАР, шайба | элеватор
Температурный график работы системы ЦО | 150/70
Тип розлива ЦО верх./нижн. | Верхний
Состояние изоляции розлива ЦО, удовл./ неуд. | удовлетворительное
Утепление фасада (да/нет) | Нет
Укупорка (нет слуховых окон, замков на подвальные помещения) | Имеется
Окна на лестничных клетках ПВХ/дерево | Дерево
Наличие ИТП ГВС/ИТП ЦО | -
Площадь жилых | 3759
Площадь нежилых | 451.9
Наличие выполненной перепланировки с выносом радиаторов отопления на балкон или присоединения балкона к жилому помещению | -
Наличие пристроев, используемых в коммерческих целях подвалов, тех.этажей да/нет
Наличие отдельных ПУ тепла в коммерческих помещениях
Наличие "проблемных" коммерческих помещений (при наличии указать претензии) | -
Дата снятия показаний прибора учета тепла за октябрь | среднемес.
Дата снятия показаний прибора учета тепла за ноябрь | среднемес.
Дата снятия показаний прибора учета тепла за декабрь | 23.11.2020-23.12.2020
Количество "лишних" дней снятия показаний, месяц | нет
наличие технической возмозможности установки ОПУ тепла | имеется техническая возможность
Количество приборов учета тепла | 1
Объем Гкал на дом октябрь 2020г. | 70.85
Объем Гкал на дом ноябрь 2020г. | 109.294
Объем Гкал на дом декарь 2020г. | 172.4827
Рост декабрь 2020 к ноябрю 2020 | 57.8153
наличие жалоб жителей на ЦО, перегрев/недогрев
Замечания